Załącznik nr 14 do zapytania ofertowego

Postępowanie znak: WP.271.2a.25.LP

| Stan ilościowy punktów świetlnych |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Typ oprawy | Ilość szt. |
| 1 | Oprawa uliczna Ampera 51-198 W | 316 |
| 2 | Oprawa parkowa TECEO 44-99 W – CPR | 80 |
| 3 | Oprawa parkowa TECEO 75 W – place zabaw | 14 |
| 4 | Oprawa parkowa KIO 35-52 W – CPR | 39 |
| 5 | Naświetlacz NEOS 1 27-38 W – trasa główna, oświetlenie obiektów mostowych | 89 |
| 6 | Naświetlacz OMNISTAR 431-470 W – boiska | 12 |
| 7 | Oświetlenie poręczowe KP-2 | 79 |
| 8 | Oprawa NEOS 1 26 W – kładka dla pieszych | 4 |
| 9 | Oprawa z programu SOWA | 13 |
| 10 | Oprawa oświetlenia wjazdowego 256W | 1080 |
| 11 | Oprawa oświetlenia wjazdowego 192W | 38 |
| 12 | Oprawa oświetlenia wjazdowego 128W | 76 |
| 13 | Oprawa oświetlenia wjazdowego 96W | 100 |
| 14 | Oprawa oświetlenia wjazdowego 64W | 100 |
| 15 | Oprawa oświetlenia przejazdowego 128W | 383 |
| 16 | Oprawa oświetlenia przejazdowego 19W | 113 |
| 17 | Oprawa oświetlenia przejazdowego EVO 6 | 18 |
| 18 | Oprawa oświetlenia przejazdowego EVO 6 | 2 |
| 19 | Oprawa oświetlenia nisz technicznych | 19 |
| 20 | Oprawa oświetlenia awaryjnego 128W | 123 |
| 21 | Oprawa oświetlenia awaryjnego 19W | 58 |
| 22 | Oprawa oświetlenia awaryjnego 47W | 14 |
| 23 | Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego z doświetlaczem | 120 |
| 24 | Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego | 166 |
| 25 | Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego oznakowania nisz sygnalizacyjnych i gaśnicowych | 31 |
| 26 | Oprawa przejścia ewakuacyjnego | 24 |
| 27 | Oprawa oświetlenia nisz sygnalizacyjnych | 41 |
| 28 | Moduł SwaroLine 100 IHP inteligent, LED-y dwukierunkowe białe | 220 |
|  | SUMA | 3372 |
| 29 | Szafa PZ | 51 |
| 30 | Szafka SR | 5 |
| 31 | Szafka SON | 3 |
| 32 | Rozdzielnice niszowe | 3 |
| 33 | Kamera luminancji | 12 |